ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО испытания в 2012 году

по направлению подготовки магистров

140400.68 Электроэнергетика и электротехника

магистерская программа

«Электроэнергетические системы, сети, электропередачи,

их режимы, устойчивость и надежность»

1. Конструкции ЛЭП. Основные геометрические и электротехнические параметры.

- Расчет дифференциальной защиты трансформатора с реле РНТ.

- Способы ограничения токов к.з. на ТЭЦ.

- Виды и причины износа оборудования. Системы и классификация ремонтов.

- Основные исходные данные для проектирования СЭС промышленного предприятия.

- Уравнения электрического равновесия трансформатора.

- Какие меры защиты позволяют исключить поражение электрическим током от прямого прикосновения? Мероприятия, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц.

- Схемы замещения ЛЭП и их основные параметры.

- Использование принципа торможения для ДЗ трансформаторов. Общая оценка ДЗ трансформаторов.

- Способы ограничения токов к.з. на подстанциях.

- Источники питания оперативного тока.

- Коэффициенты использования и коэффициенты спроса в методах расчета электрических нагрузок.

- Внешняя  характеристика трансформатора.

- Порядок организации работ по наряду.

- Схема замещения двухобмоточного трансформатора.

- Расчетная проверка и выбор ТТ.

- Методы расчета токов к.з. в системах. Метод эквивалентной э.д.с.

- Планирование ремонтных работ. Структура электроремонтного цеха и состав его оборудования.

- Требования, предъявляемые к внутрицеховым трансформаторным подстанциям. Категории электроприемников по надежности электроснабжения.

- Потери и КПД трансформатора.

- Косвенное прикосновение. Меры защиты от косвенного прикосновения.

- Определение основных параметров схем замещения электрических сетей.

- Трансформаторы напряжения (ТН). Защита вторичных цепей ТН.

- Электрические схемы замещения трансформатора.

- Размещение аппаратуры вторичных устройств на панелях, конструкциях. Типы панелей.

- Виды защит силовых трансформаторов в зависимости от уровня напряжения и мощности.

- Параллельная работа трансформаторов.

- Дайте определение: Нулевой рабочий проводник, нулевой защитный проводник, совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводник. Какие проводники можно и какие нельзя использовать в качестве защитных проводников в электроустановках до 1000 В.

- Холостой ход трансформатора и определение его параметров.

- Погрешности трансформаторов тока (ТТ). Определение нагрузки   на ТТ.

- Расчет коэффициентов несимметрии в трехфазных системах. Симметрирование фаз.

- Техническая документация электроремонтного цеха.

- Какое значение имеют правильно выбранные предохранители, автоматические выключатели для защиты человека от поражения электрическим током.

- Способы регулирования вторичного напряжения трансформатора.

- Какие электрозащитные средства относятся к дополнительным в электроустановках напряжением выше 1000 В?

- Определение параметров трансформатора. Опыт х.х. и к.з.

- Максимальная токовая защита. Расчет тока срабатывания и выдержки времени  МТЗ.

- Типовые схемы подстанций при различных способах регулирования напряжения.

- Сигнализация на постоянном оперативном токе. Сигнализация положения. Аварийная сигнализация.

- Какие требования предъявляются к уровню напряжения и количественной оценке качества напряжения.

- Закон полного тока для трансформатора.

- Как разделяют электроустановки в отношении мер электробезопасности?

- Схема замещения трехобмоточного трансформатора и определение ее параметров.

- Согласование МТЗ смежных участков. МТЗ с блокировкой минимального напряжения. Общая оценка МТЗ.

- Расчет заземления опоры воздушной ЛЭП.

- Обслуживание воздушных линий напряжением до 1000 В. Ремонт воздушных линий до 1000 В.

- Как выбирается число и мощность трансформаторов.

- Схемы и группы соединений обмоток трансформатора.

- Какова область и какой порядок применения «Межотраслевых правил по охране труда» (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок?

- Классификация нагрузки  в электросетях.

- Дифференциальная защита трансформатора: составляющие тока небаланса, выбор тока срабатывания.

- Регулирование напряжения изменением сопротивления сети. Векторные диаграммы.

- Разъединители. Ремонт разъединителей.

- Каким образом выбирается рациональное напряжение при проектировании систем   электроснабжения предприятия.

- Условия получения вращающегося магнитного поля АД.

- На какое расстояние не допускается приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин к находящимся под напряжением до 1 кВ (на ВЛ и в остальных электроустановках), не огражденным токоведущим частям в электроустановках?

- Расчет режима ЛЭП при заданном токе и  напряжении в нагрузке.

- Токовые отсечки без и с выдержкой времени. Общая оценка токовых защит.

- Выбор расчетных схем к.з. для подстанций.

- Обслуживание воздушных линий до 10 кВ. Ремонт воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 В.

- Перечислите основные способы защиты человека от поражения электрическим током.

- Скольжение и его влияния на основные параметры АД.

- Дайте определения: «Глухозаземленная нейтраль», «Изолированная нейтраль», «Заземление», «Защитное заземление», «Рабочее заземление».

- Векторная диаграмма токов  и напряжений ЛЭП под нагрузкой.

- Токовые защиты трансформаторов. Область использования, выбор параметров срабатывания. Пуск по напряжению.

- Схемы станций на генераторном напряжении с двумя системами сборных шин.

- Статические конденсаторы, обслуживание, ремонт.

- Как выбираются и проверяются выключатели напряжением выше 1000 В.

- Пусковые свойства АД.

- Порядок подготовки рабочего места для проведения ремонтных работ в электроустановках до и выше 1000 В?

- Расчет ЛЭП при заданном напряжении в начале линии (U1) и токе в нагрузке (I2).

- Токовые направленные защиты: область применения, схемы  соединения, недостатки.

- Схема станций на генераторном напряжении с одной системой сборных шин.

- Обслуживание кабельных линий. Ремонт кабельных линий.

- Приведите расчетные формулы определения ударного тока короткого замыкания, тока термической устойчивости, номинальной мощности отключения.

- Торможение АД.

- Порядок организации работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации согласно перечню.

- Векторная диаграмма токов и напряжений при расчете ЛЭП с известным начальным напряжением и током в нагрузке.

- Токовая защита нулевой последовательности в сетях с  глухозаземленной нейтралью.

- Применение синхронных компенсаторов в системах электроснабжения.

- Релейная защита, обслуживание, ремонт.

- Каков физический смысл реактивной мощности и каковы ее источники в системах электроснабжения?

- Потери и КПД АД.

- Как осуществляется проверка отсутствия напряжения в электроустановках до и выше 1000 В? Каким работникам разрешается проверять отсутствие напряжения и с какой группой по электробезопасности?

- Расчет ЛЭП при заданной мощности в нагрузке.

- Дистанционные защиты. Характеристики срабатывания дистанционных  реле.

- Выбор расчетных схем по к.з. для станций районного типа.

- Изоляторы, виды, конструкции. Ремонт изоляторов.

- Схемы и конструкции внутрицеховых сетей.

- Саморегулирование АД.

- Где должны устанавливаться расчетные счетчики активной энергии на подстанции, принадлежащей потребителю?

- Расчет рабочего режима распределительных сетей.

- Защиты от замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью.

- Особенности расчета дальних линий электропередач.

- Схемы проверки РТ – 80, определение времени возврата.

- Поясните физический смысл теоретического центра электрических нагрузок и определение местонахождения источника для нескольких нагрузок.

- Механические характеристики АД.

- Порядок установки заземления в электроустановках до и выше 1000 В.

- Особенности расчета кольцевой распределительной сети.

- Выбор параметров срабатывания ДЗ. Оценка дист. защит.

- Составление расчетной схемы и схемы замещения для определения токов к.з.

- Плавкие предохранители, обслуживание, Ремонт предохранителей.

- Как компонуются подстанции 110\35\6-10 кВ оборудованием и средствами релейной защиты и автоматики?

- Уравнение электрического равновесия ДПТ.

- Как подразделяется электротехнический персонал предприятия?

- Расчет рабочего режима распределительной сети при одинаковом сечении проводов.

- Однофазные замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью. Устройства контроля изоляции.

- Типовые схемы подстанций.

- Методы определения степени увлажнения изоляции.

- Какие методы расчета применяются для определения значения токов короткого замыкания при симметричном коротком замыкании и несимметричных режимах?

- Основные характеристики ДПТ независимого возбуждения.

- Как выполняется защита человека при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники? Требования к переносным электроприемникам.

- Падение и потеря напряжения в электрических сетях. Векторные диаграммы.

- Дифференциальные продольные защиты линий.

- Перенапряжения в электроустановках.

- Высоковольтные выключатели. Выключатели нагрузки, обслуживание. Ремонт выключателей.

- Основные показатели качества электрической энергии.

- Способы возбуждения ДПТ.

- Защита человека от косвенного прикосновения.

- Определение потерь мощности в электрических сетях при номинальном режиме.

- Дифференциальные поперечные защиты линий. ДФВЧЗ.

- Показатели качества электроэнергии.

- Последовательность операций перемотки статора асинхронного электродвигателя.

- Основные методы определения расчетных нагрузок.

- Самовозбуждение ГПТ.

- Работы, выполняемые на ВЛИ-0,38 кВ без снятия напряжения.

- Особенности расчета питающих сетей.

- Основные подходы к защите силовых трансформаторов. Использование предохранителей. Газовая защита.

- Собственные нужды подстанции. Пример схемы соединений.

- Последовательность операций при ремонте якоря.

- Как выбираются предохранители для защиты цеховых сетей 6-35 кВ и проверяются, согласовываются по селективности с другими типами защит?

- Уравнение электрического равновесия ДПТ.

- Классификация помещений по электробезопасности.

- Расчет разомкнутых питающих сетей.

- Согласование МТЗ смежных участков. МТЗ с блокировкой минимального напряжения. Общая оценка МТЗ.

- Типовые схемы подстанций.

- Привод ПРА – 17. Обслуживание и ремонт.

- Как осуществляется выбор шин и по каким условиям они проверяются?

- Способы торможения и способы реверса ДПТ.

- Системы TN-C, TN-C-S, TN-S.

- Расчет кольцевых питающих сетей.

- Максимальная токовая защита. Расчет тока срабатывания и выдержки времени  МТЗ.

- Методы и средства ограничения токов к.з.

- Обслуживание электрических машин.

- Как подразделяются электроприемники по надежности электроснабжения?

- Рабочие характеристики ДПТ.

- Состав комиссии по проверке знаний у электротехнического персонала организации.

- Метод расщепления при расчете питающих сетей.

- Трансформаторы напряжения (ТН). Защита вторичных цепей ТН.

- Несимметрия в трехфазных системах и способы борьбы с ней.

- Измерительные трансформаторы. Обслуживание и ремонт ТТ и ТН.

- Дайте классификацию применяемых уровней напряжений в системах электроснабжения промышленных предприятий и обоснуйте выбор напряжения.

- Механическая характеристика ДПТ.

- На какие категории разделяются электроприемники в отношении обеспечения надежности электроснабжения? Как должны обеспечиваться электроэнергией электроприемники каждой из категорий?

- Особенности расчета систем образующих сетей.

- Расчет дифференциальной защиты трансформатора с реле РНТ.

- Перенапряжения при отключении трансформатора.

- Схемы включения моста для измерения диэлектрических потерь.

- Приведите классификацию электротехнических установок относительно мер безопасности.

- Механическая характеристика ДПТ последовательного возбуждения.

- На какие категории разделяются электроприемники в отношении обеспечения надежности электроснабжения? Как должны обеспечиваться электроэнергией электроприемники каждой из категорий?

- Расчет сетей с разными номинальными напряжениями.

- Использование принципа торможения для ДЗ трансформаторов.             Общая оценка ДЗ трансформаторов.

- Перенапряжения при отключении ЛЭП.

- Реакторы. Обслуживание и ремонт.

- Как выбираются высоковольтные аппараты (выключатели, предохранители, разъединители, изоляторы) и как проверяются по токам короткого замыкания?

- Реакция якоря ДПТ.

- Какие требования предъявляются к работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках, в том числе и к работникам, обладающим правом проведения специальных работ?

- Конструкции ЛЭП. Основные геометрические и электротехнические параметры.

- Расчетная проверка и выбор ТТ.

- Способы ограничения токов к.з. на ТЭЦ.

- Релейная схема управления и сигнализации выключателя.

- Какие аппараты до 1000 В подлежат проверке по току короткого замыкания?

- Основные характеристики СГ.

- Классификация помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током.

- Схемы замещения ЛЭП и их основные параметры.

- Трансформаторы напряжения (ТН). Защита вторичных цепей ТН.

- Способы ограничения токов к.з. на подстанциях.

- Обслуживание, ремонт распределительных устройств РУ (КРУ), КСО.

- Основные показатели качества электрической энергии.

- Параллельная работа синхронных генераторов с сетью.

- При каких условиях трансформатор аварийно выводится из работы?

- Схема замещения двухобмоточного трансформатора.

- Погрешности трансформаторов тока (ТТ). Определение нагрузки   на ТТ.

- Методы расчета токов к.з. в системах. Метод эквивалентной э.д.с.

- Цепи оперативного тока.

- Защита электрических двигателей и электрических сетей до 1000 В.

- Способы пуска СД.

- Какие меры защиты позволяют исключить поражение электрическим током от прямого прикосновения? Мероприятия, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц.

- Определение основных параметров схем замещения ЛЭП.

- Максимальная токовая защита. Расчет тока срабатывания и выдержки времени  МТЗ.

- Расчет сферических заземлителей на определенной глубине. Метод зеркальных отображений.

- Силовые трансформаторы. Обслуживание, ремонт силовых трансформаторов.

- Перечислите способы прокладки кабелей и проводов в условиях предприятий. Какие марки кабелей (проводов) наиболее широко применяются на предприятиях?

- Регулирование угловой скорости синхронных двигателей.

- Порядок организации работ по наряду.

- Холостой ход трансформатора и определение его параметров.

- Согласование МТЗ смежных участков. МТЗ с блокировкой минимального напряжения. Общая оценка МТЗ.

- Расчет несимметричных режимов в трехфазных системах. Метод Фортескью.

- Силовые трансформаторы. Обслуживание, ремонт силовых трансформаторов.

- Как выбираются трансформаторы тока, трансформаторы напряжения и в каких режимах они работают?

- Синхронный компенсатор, компенсация реактивной мощности.

- Дайте определение: нулевой рабочий проводник, нулевой защитный проводник, совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводник. Какие проводники можно и какие нельзя использовать в качестве защитных проводников в электроустановках до 1000 В.

- Опыт к.з. трансформатора и определение его параметров.

- Дифференциальная защита трансформатора: составляющие тока небаланса, выбор тока срабатывания.

- Регулирование напряжения в сети под нагрузкой (РПН и ЛРТ).

- Ремонт магнитопровода силового трансформатора, главной изоляции. Сборка трансформатора.

- Каким образом защищается человек от поражения электрическим током в сетях выше 1000 В с изолированной нейтралью?

- Уравнения электрического равновесия трансформатора.

- Какова область и какой порядок применения «Межотраслевых правил по охране труда» (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок?