ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО испытания в 2012 году

по направлению 201000.68 Биотехнические системы и технологии

- Самоорганизация живых систем, синергетика.

- Зрение, сетчатка, фотонные механизмы.

- Строение уха, акустические механизмы слуха.

- Кожный анализатор, механизмы тактильного восприятия.

- Биофизика дыхания, внешнее дыхание, клеточное дыхание.

- Физические свойства крови, математические модели течения крови.

- Пассивный, активный мембранный транспорт веществ. Ионные градиенты.

- Осмос, водный обмен в клетке и в организме.

- Проницаемость мембран при раздражении, распространение нервного  импульса.

- Электрические и магнитные свойства биологических тканей.

- Мышечная и немышечная подвижность, механизм мышечного сокращения.

- Моделирование в биофизике, модель «хищник-жертва», автоколебания и автоволны.

- Основные принципы медицинского приборостроения.

- Общая классификация медицинской техники.

- Биотехническая система медицинской техники.

- Принципы работы основных видов сенсоров.

- Усилители и обработка сигналов.

- Природа биопотенциалов.

- Электроды для отведения биопотенциалов.

- Общий принцип построения приборов для регистрации биопотенциалов.

- Основные характеристики прибора для регистрации биопотенциалов.

- Усилители биопотенциалов.

- Давление крови и тоны сердца.

- Измерение кровотока и объема крови.

- Измерение параметров дыхания.

- Химические биосенсоры.

- Оборудование клинической лаборатории.

- Визуализация в медицине.

- Электробезопасность медицинских приборов и комплексов.

- Приборы для лечения и протезирования.

- Объект диагностических исследований.

- Особенности измерения электрических параметров и показателей биологического организма.

- Электрические методы получения информации диагностического назначения, основанные на регистрации разности потенциалов.

- Технические методы диагностических исследований, основанные на оценке параметров введенной извне электрической энергии.

- Электрические методы диагностических исследований, основанные на оценке квазипостоянных и электрических параметров и их изменений.

- Формирование отведений ЭКС.

- Классы электрокардиографов.

- Блок-схема электрокардиографа.

- Внутренние и внешние помехи, влияющие на работу ЭКГ.

- Электрокардиомониторы.

- Электроэнцефалография.

- Электромиография.

- Плетизмография. Фотоплетизмография.

- Реография.

- Фотометрические методы   при  диагностических    исследованиях    биологических объектов.

- Люминометрические, поляриметрические, рефлектометрические и другие методы диагностических исследований.

- Методы измерения давления у биологического организма.

- Ультразвуковая эхоскопия  в  медицинской диагностике.

- Электрохимические  методы  диагностических исследований.

- Методы  исследования  акустических характеристик и свойств

биологических организмов.

- Методы  и технические  средства для исследования внешнего дыхания.

- Методы оценки и визуализации температуры биологических организмов.

- Методы, основанные на оценке параметров магнитных полей биоорганизма.

- Диагностические методы  ядерной медицины.

- Методы воздействия на биологический организм электрическими токами.

- Лечебные воздействия электромагнитными полями и технические средства для их проведения.

- Методы и технические средства для электрического воздействия на сердце.

- Методы акустических лечебных воздействий.

- Методы и технические средства для лечебного воздействия оптическими излучениями.