Программа

вступительного испытания на 2013 год

по направлению подготовки 220400.68 Управление в технических системах

магистерская программа 220400.01 «Системы и средства управления технологическими процессами»

- Исследование качества процессов регулирования. Чувствительность автоматических систем.

- Синтез систем, обладающих заданным запасом устойчивости. Системы с П -, И -, ПД -, ПИ - регуляторами.

- Исследование качества процессов регулирования. Показатели качества прямые, косвенные, интегральные.

- Частотные методы анализа качества регулирования. Зависимость между переходной и частотной характеристиками, свойства вещественно частотной характеристики и соответствующего переходного процесса.

- Методы построения кривой переходного процесса.

- Синтез систем автоматического регулирования. Алгоритм расчета области настроек типовых регуляторов методом РАФХ.

- Синтез систем автоматического регулирования. Графоаналитический метод синтеза систем.

- Обеспечение устойчивости. Синтез устойчивости систем. Граница устойчивости для систем с П -, и И - регуляторами.

- Оценка запаса устойчивости. Корневые, частотные методы оценки запаса устойчивости. Анализ систем на запас устойчивости.

- Изображение движений в фазовом пространстве. Понятие фазового пространства. Фазовые портреты линейных систем 2-го порядка.

- Устойчивость линейных систем. Понятие устойчивости. Частотные критерии устойчивости.

- Типовые законы регулирования: ПИ -, ПД -, ПИД.

- Типовые законы регулирования: пропорциональный, интегральный, дифференциальный.

- Структурные схемы. Правила преобразования структурных схем.

- Передаточная функция. Передаточные функции замкнутых систем.

- Структурные схемы. Основные способы соединения звеньев.

- Типовые динамические звенья: усилительное, интегрирующее, звенья второго порядка, особые звенья.

- Частотный метод исследование линейных систем. Частотные характеристики. Связь частотных характеристик с дифференциальным уравнением и передаточной функцией.

- Основные способы автоматического описания систем автоматического управления. Уравнения движения.

- Переходные процессы. Переходная и весовая функции. Интеграл Дюамеля.

- Линейные  стационарные   системы.   Принципы   суперпозиции Динамическое поведение линейных систем.

- Характеристика нелинейных систем. Особенности нелинейных систем Типовые нелинейные элементы.

- Устойчивость нелинейных систем. Второй метод Ляпунова.

- Устойчивость нелинейных систем. Первый метод Ляпунова.

- Устойчивость движения. Понятия орбитальной устойчивости по Ляпунову, асимптотической устойчивости.

- Понятие нелинейной системы. Методы линеаризации.

- Основные понятия метода фазовой плоскости. Методы построения фазовых портретов.

- Метод фазовой плоскости. Основные понятия. Фазовые портреты нелинейных систем.

- Автоколебания в нелинейных системах. Метод гармонического баланса.

- Автоколебания в нелинейных системах. Понятия об автоколебаниях Методы исследования автоколебаний.

- Статистические методы исследования линейных систем. Сущность статистического подхода. Случайные величины.

- Статистические методы исследования линейных систем. Законы распределения. Экспериментальное получение плотности  распределения.

- Статистические методы исследования статики объектов управления. Характеристики связей между случайными величинами. Оценка жесткости связей.

- Случайные  процессы  и  их  статистические  характеристики Стационарный случайный процесс.

- Случайные   процессы.   Корреляционные   функции.   Свойства корреляционных функций. Экспериментальное определение.

- Случайные процессы. Спектральная плотность. Свойства спектральной плотности. Экспериментальное определение.

- Частотные методы исследования импульсных систем.

- Устойчивость импульсных систем. Критерии устойчивости.

- Синтез импульсных систем автоматического регулирования.

- Цифровая одноконтурная система регулирования. Расчет оптимальных параметров настройки цифровых регуляторов.

- Цифровые  системы  автоматического  регулирования.   Методы исследования. Типовые законы регулирования цифровых регуляторов.

- Цифровые системы автоматического регулирования. Синтез типовых алгоритмов функционирования цифровых регуляторов.

- Основные понятия адаптивного управления. Самонастраивающиеся системы управления.

- Понятие математического моделирования. Адекватность математических моделей.

- Основные этапы проектирования систем автоматизации. Внешнее и внутреннее проектирование.

- Основные принципы проектирования систем автоматизации. Анализ источников экономической эффективности при проектировании.

- Проектирование систем автоматизации. Выбор альтернативных вариантов.   Схемные   методы   повышения   качества   систем автоматического регулирования.

- Системы автоматизации. Классификация, разновидности систем автоматизации.

- Системы   автоматического   проектирования   (САПР)   систем автоматизации.

- Понятие математического моделирования. Экспериментальный метод построения математических моделей объектов управления.

- Понятие математического моделирования.  Экспериментально аналитический метод построения математических моделей объектов управления.

- Понятие математического моделирования. Аналитический метод построения математических моделей объектов управления.

- Выпуклое программирование. Теорема Куна - Таккера.

- Нелинейное программирование. Применение численных методов нелинейного программирования для решения задач оптимального управления.

- Численные методы решения задач на условный экстремум.

- Нелинейное программирование. Безградиентные методы поиска экстремума.

- Нелинейное  программирование.  Градиентные  методы   поиска экстремума.

- Линейное программирование.

- Принципы максимума Л. С. Понтрягина.

- Вариационное исчисление. Задачи на условный экстремум.

- Вариационное исчисление. Необходимое и достаточное условие экстремума   функционала.   Задача   со   связями   в   форме дифференциальных уравнений.

- Вариационное исчисление. Задачи с подвижными границами. Условие трансверсальности.

- Вариационное исчисление. Функционалы, зависящие от нескольких функции и от производных высшего порядка.